TP PLUS DOP-B UPGRADE to VER.20210423

支援PLC VER 20210419

修正說明

(1)需等待溫控杯穩定後才能執行染程。

(2)染程結束時同步畫面警報。

(3)增加降溫功能之參數修正。

(4)功率校正功能。